备件清单报价单（单位：元）

一期设备备品备件清单

| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 参选最高限价备件单价 （元） | 参选报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵连接块 | 件 | 1 | 15 |  | 武冷 |
| 2 | 油泵连轴节 | 件 | 1 | 67.5 |  | 武冷 |
| 3 | 油泵轴封更换 | 件 | 1 | 280 |  | 武冷 |
| 4 | 油泵轴承 | 件 | 1 | 300 |  | 武冷 |
| 1 | 能量定位器 | 件 | 1 | 150 |  | 武冷 |
| 2 | 内压比电位器 | 件 | 1 | 150 |  | 武冷 |
| 3 | 能量黑白0型圈 | 件 | 1 | 120 |  | 武冷 |
| 4 | 内压比黑白0型圈 | 件 | 1 | 120 |  | 武冷 |
| 5 | 58B—55压缩轴封 | 套 | 1 | 4000 |  | 武冷 |
| 6 | 58B—65压缩轴封 | 套 | 1 | 4700 |  | 武冷 |
| 7 | 58B—80压缩轴封 | 套 | 1 | 5600 |  | 武冷 |
| 8 | 电动四通阀 | 套 | 1 | 645 |  | 武冷 |
| 9 | 压力变送器C209 - 14. 7〜200PSIG | 件 | 1 | 2240 |  | 武冷 |
| 10 | 温度传感器PT100 90 297—F42 | 件 | 1 | 500 |  | 武冷 |
| 1 | 供液电磁阀 ZLC-50YB | 件 | 1 | 1600 |  | 武冷 |
| 2 | 加氟截止角阀（全铜）DG10 | 件 | 1 | 220 |  | 武冷 |
| 3 | 截止角式截止阀（机组放空阀）DN10/DN15 | 件 | 1 | 228 |  | 武冷 |
| 4 | 氟用球式直通截止阀DN25/DN32 | 件 | 1 | 389 |  | 武冷 |
| 5 | 安全阀 DN25/DN32 | 件 | 1 | 826 |  | 武冷 |
| 6 | 直通截止阀 DN20/DN25 | 件 | 1 | 369 |  | 武冷 |
| 7 | 膜片电磁阀 25MFDF25MFAC220V | 件 | 1 | 704 |  | 武冷 |
| 8 | 经济器热力膨胀阀TFFE100HW100-S-L3 | 件 | 1 | 600 |  | 武冷 |
| 9 | 截止阀填料密封 DN65/DN80 | 套 | 1 | 138 |  | 武冷 |
| 10 | 截止阀阀体四氟密封垫 DN65/DN80 | 件 | 1 | 247 |  | 武冷 |
| 11 | 截止阀填料密封DN100/DN125 | 套 | 1 | 158 |  | 武冷 |
| 12 | 截止阀阀体四氟密封垫 DN100/DN125 | 件 | 1 | 499 |  | 武冷 |
| 13 | 截止阀填料密封 DN150/DN200 | 套 | 1 | 208 |  | 武冷 |
| 14 | 截止阀阀体四氟密封垫DN150/DN200 | 件 | 1 | 600 |  | 武冷 |
| 15 | 截止阀填料密封 DN275/DN325 | 套 | 1 | 396 |  | 武冷 |
| 16 | 截止阀阀体四氟密封垫DN275/DN325 | 件 | 1 | 1499 |  | 武冷 |
| 17 | 连接耐震压力表铜管全铜直角截止阀 | 件 | 1 | 145 |  | 武冷 |
| 1 | 平衡活塞套236-01-21 | 件 | 1 | 196 |  | 武冷 |
| 2 | 平衡活塞236-02-01 | 件 | 1 | 95 |  | 武冷 |
| 3 | 阳转子内调整圈236-02-03 | 件 | 1 | 54 |  | 武冷 |
| 4 | 阳转子外调整圈236-02-04 | 件 | 1 | 78 |  | 武冷 |
| 5 | 阴转子外调整圈236-02-07 | 件 | 1 | 108 |  | 武冷 |
| 6 | 阴转子内调整圈236-02-08 | 件 | 1 | 58.65 |  | 武冷 |
| 7 | 单列圆柱滚子轴承SKF NU2212 ECP | 套 | 1 | 542.3 |  | 武冷 |
| 8 | 单列圆柱滚子轴承SKF NU2213 ECP | 套 | 1 | 603 |  | 武冷 |
| 9 | 单列圆柱滚子轴承SKF NU2214 ECP | 套 | 1 | 690 |  | 武冷 |
| 10 | 四点接触式轴承SKF QJ 213 | 套 | 1 | 1148 |  | 武冷 |
| 11 | 四点接触式轴承SKF QJ 214 | 套 | 1 | 1165 |  | 武冷 |
| 12 | 阴套 236-01-34 | 件 | 1 | 231 |  | 武冷 |
| 13 | 阳套 236-01-35 | 件 | 1 | 217 |  | 武冷 |
| 14 | 成套轴封（进口碳化硅）58B-0500 | 套 | 1 | 4000 |  | 武冷 |
| 15 | 静环0型圈 F 58B-065 | 件 | 1 | 40 |  | 武冷 |
| 16 | 动环0型圈F 58B-065 | 件 | 1 | 40 |  | 武冷 |
| 17 | 0 型环 F 236-01-18 | 件 | 1 | 10.5 |  | 武冷 |
| 18 | 0 型环 F 236-01-22 | 件 | 1 | 10.5 |  | 武冷 |
| 19 | 0 型环 F 236-01-24 | 件 | 1 | 17 |  | 武冷 |
| 20 | 0 型环 F 214-01-28 | 件 | 1 | 25 |  | 武冷 |
| 21 | 0 型环 F 236-01-30 | 件 | 1 | 30 |  | 武冷 |
| 22 | 0 型环 F 236-01-37 | 件 | 1 | 61 |  | 武冷 |
| 23 | 纸垫 | 套 | 1 | 200 |  | 武冷 |
| 24 | 止退 | 套 | 1 | 100 |  | 武冷 |
| 25 | 能量0型圈（白）214-03-01-02 | 件 | 1 | 90 |  | 武冷 |
| 26 | 内压比0型圈（黑）214-03-01-03 | 件 | 1 | 90 |  | 武冷 |
| 1 | 平衡活塞套214-01-21 | 件 | 1 | 277 |  | 武冷 |
| 2 | 平衡活塞214-02-01 | 件 | 1 | 143 |  | 武冷 |
| 3 | 阳转子内调整圈214-02-03 | 件 | 1 | 57 |  | 武冷 |
| 4 | 阳转子外调整圈214-02-04 | 件 | 1 | 92 |  | 武冷 |
| 5 | 阴转子外调整圈214-02-09 | 件 | 1 | 115 |  | 武冷 |
| 6 | 阴转子内调整圈214-02-10 | 件 | 1 | 96 |  | 武冷 |
| 7 | 单列圆柱滚子轴承SKF NU2314 ECP | 套 | 1 | 2650 |  | 武冷 |
| 8 | 单列圆柱滚子轴承SKF NU2315 ECP | 套 | 1 | 2680 |  | 武冷 |
| 9 | 四点接触式轴承SKF QJ 314 | 套 | 1 | 2298 |  | 武冷 |
| 10 | 四点接触式轴承SKF QJ 315 | 套 | 1 | 2870 |  | 武冷 |
| 11 | 阴套 214-01-34 | 件 | 1 | 344 |  | 武冷 |
| 12 | 阳套 214-01-35 | 件 | 1 | 367 |  | 武冷 |
| 13 | 成套轴封（进口碳化硅）58B-0650 | 套 | 1 | 4700 |  | 武冷 |
| 14 | 静环0型圈 F 58B-065 | 件 | 1 | 48 |  | 武冷 |
| 15 | 动环0型圈F 58B-065 | 件 | 1 | 48 |  | 武冷 |
| 16 | 0型环 F 214-01-16 | 件 | 1 | 9 |  | 武冷 |
| 17 | 0 型环 F 214-01-18 | 件 | 1 | 11 |  | 武冷 |
| 18 | 0 型环 F 214-01-20 | 件 | 1 | 92 |  | 武冷 |
| 19 | 0 型环 F 214-01-22 | 件 | 1 | 11 |  | 武冷 |
| 20 | 0 型环 F 214-01-25 | 件 | 1 | 14 |  | 武冷 |
| 21 | 0 型环 F 214-01-27 | 件 | 1 | 14 |  | 武冷 |
| 22 | 0 型环 F 236-01-30 | 件 | 1 | 14 |  | 武冷 |
| 23 | 0 型环 F 236-03-08 | 件 | 1 | 14 |  | 武冷 |
| 24 | 0 型环 F 211-03-07 | 件 | 1 | 15 |  | 武冷 |
| 25 | 0 型环 F 236-04-05 | 件 | 1 | 14 |  | 武冷 |
| 26 | 纸垫 | 套 | 1 | 200 |  | 武冷 |
| 27 | 止退 | 套 | 1 | 100 |  | 武冷 |
| 28 | 能量0型圈（白）214-03-01-02 | 件 | 1 | 172 |  | 武冷 |
| 29 | 能量0型圈（黑）214-03-01-03 | 件 | 1 | 172 |  | 武冷 |
| 1 | 吸气过滤网A0511 | 件 | 1 | 586 |  | 武冷 |
| 2 | 干燥过滤网G3502 | 件 | 1 | 1615 |  | 武冷 |
| 3 | 油粗过滤网G4051 | 件 | 1 | 518 |  | 武冷 |
| 4 | 油精过滤网G4152 | 件 | 1 | 1150 |  | 武冷 |
| 5 | 油分离器过滤网LX-600 | 件 | 1 | 2700 |  | 武冷 |
| 6 | 吸气过滤网236-05-00 | 件 | 1 | 382 |  | 武冷 |
| 7 | 干燥过滤网G3301a | 件 | 1 | 1528 |  | 武冷 |
| 8 | 油精过滤网G4151 | 件 | 1 | 1000 |  | 武冷 |
| 9 | 高效换热管φ19×1.2 | 根 | 1 | 300 |  | 武冷 |
| 1 | 径向轴承高速轴前端LC450MP1021 | 件 | 1 | 5211 |  | 美的 |
| 2 | 径向轴承高速轴后端LC450MP1021 | 件 | 1 | 5152 |  | 美的 |
| 3 | 径向轴承低速轴前端LC450MP1021 | 件 | 1 | 5508 |  | 美的 |
| 4 | 径向轴承低速轴后端LC450MP1021 | 件 | 1 | 4795 |  | 美的 |
| 5 | 高速前止推LC450MP1021 | 件 | 1 | 56367 |  | 美的 |
| 6 | 高速止推轴承LC450MP1021 | 件 | 1 | 50644 |  | 美的 |
| 7 | 轴承套环高速止推LC450MP1021 | 件 | 1 | 21053 |  | 美的 |
| 8 | 轴承套环低速止推LC450MP1021 | 件 | 1 | 19377 |  | 美的 |
| 9 | 低速止推轴承LC450MP1021 | 件 | 1 | 17721 |  | 美的 |
| 10 | 入口气封环LC450MP1021 | 件 | 1 | 4164 |  | 美的 |
| 11 | 平衡活塞气封环LC450MP1021 | 件 | 1 | 4163 |  | 美的 |
| 12 | 弹簧垫圈LC450MP1021 | 件 | 1 | 2900 |  | 美的 |
| 13 | 气封环支撑LC450MP1021 | 件 | 1 | 3196 |  | 美的 |
| 14 | 弹簧垫圈LC450MP1021 | 件 | 1 | 748 |  | 美的 |
| 15 | 大修人工费LC450MP1021 | 件 | 1 | 32000 |  | 美的 |
| 16 | 油粗过滤网LC450MP1021 | 件 | 1 | 780 |  | 美的 |
| 17 | 干燥过滤网LC450MP1021 | 件 | 1 | 1780 |  | 美的 |
| 18 | 吸气过滤网LC450MP1021 | 件 | 1 | 663 |  | 美的 |
| 19 | 油精过滤网LC450MP1021 | 件 | 1 | 1150 |  | 美的 |
| 20 | 油分离器过滤网LC450MP1021 | 件 | 1 | 2700 |  | 美的 |
| 21 | 油泵LC450MP1021 | 件 | 1 | 5000 |  | 美的 |
| 22 | 离心式压缩机小齿轮LC450MP1021 | 件 | 1 | 58000 |  | 美的 |
| 23 | 离心式压缩机大齿轮LC450MP1021 | 件 | 1 | 43800 |  | 美的 |
| 24 | 离心式压缩机叶轮LC450MP1021 | 件 | 1 | 78450 |  | 美的 |
| 总价 |  |  |  |  | 元 |  |

二期氯气液化机组备品备件清单（单套机组）：

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 参选最高限价单价 | 参选报价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB3452.1 11.8*2.65 耐油橡胶O型密封圈 | 个 | 2 | 1.00 |  | 大冷股份 |
| 2 | GB3452.1-92=175*3.55耐油橡胶圈 | 个 | 2 | 14.30 |  | 大冷股份 |
| 3 | GB3452.1=56*2.65耐油橡胶O型密封圈 | 个 | 2 | 4.40 |  | 大冷股份 |
| 4 | GB3452.1=150*5.3 耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 9.70 |  | 大冷股份 |
| 5 | GB3452.1-92=155*5.3耐油橡胶圈 | 个 | 2 | 8.90 |  | 大冷股份 |
| 6 | GB3452.1=165*7耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 15.60 |  | 大冷股份 |
| 7 | GB3452.1=35.5*3.55耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 2.80 |  | 大冷股份 |
| 8 | GB3452.1=67*3.55 耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 5.00 |  | 大冷股份 |
| 9 | GB3452.1=14*1.8耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 0.90 |  | 大冷股份 |
| 10 | GB3452.1=150*7耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 12.30 |  | 大冷股份 |
| 11 | O形圈¦GB/T 3452.1¦155×3.55-G-S¦NBR¦0¦C-10-2.5-H7 | 个 | 1 | 9.10 |  | 大冷股份 |
| 12 | GB3452.1=6.7*1.8耐油橡胶圈 | 个 | 2 | 0.90 |  | 大冷股份 |
| 13 | GB3452.1=160*5.3 耐油橡胶圈 | 个 | 5 | 12.30 |  | 大冷股份 |
| 14 | GB3452.1-92=212*7耐油橡胶O型密封圈 | 个 | 3 | 20.00 |  | 大冷股份 |
| 15 | GB3452.1-92=160*3.55耐油橡胶圈 | 个 | 1 | 9.90 |  | 大冷股份 |
| 16 | 135*90*1.5CMP-4000 内容积比内无石棉垫 | 个 | 1 | 40.00 |  | 大冷股份 |
| 17 | Q/D505-90 DN200石棉垫片NY400 | 个 | 2 | 36.00 |  | 大冷股份 |
| 18 | 垫片¦70230000-01-04¦DN200¦CMP-4000¦0¦0 | 个 | 2 | 118.00 |  | 大冷股份 |
| 19 | 150*130*2.0CMP-4000指示器内无石棉垫 | 个 | 1 | 48.10 |  | 大冷股份 |
| 20 | Q/D505-90 DN150石棉垫片NY400 | 个 | 1 | 36.00 |  | 大冷股份 |
| 21 | Q/D505-90=DN40=75*46*1.5无石棉垫片CMP-4000 | 个 | 2 | 24.40 |  | 大冷股份 |
| 22 | 65轴用弹性挡圈 | 个 | 1 | 3.70 |  | 大冷股份 |
| 23 | φ80止动垫圈 | 个 | 1 | 80.00 |  | 大冷股份 |
| 24 | φ75止动垫圈 | 个 | 1 | 93.00 |  | 大冷股份 |
| 25 | φ42止动垫圈 | 个 | 2 | 70.00 |  | 大冷股份 |
| 26 | 垫圈27 | 个 | 1 | 16.00 |  | 大冷股份 |
| 27 | 75轴用弹性挡圈 | 个 | 2 | 5.00 |  | 大冷股份 |
| 28 | VLG234/D 能量调节密封环 | 个 | 1 | 195.00 |  | 大冷股份 |
| 29 | VLG234/D VI调节密封环 | 个 | 1 | 185.00 |  | 大冷股份 |
| 30 | VLG234/D 阳转子端碟形弹簧 | 个 | 1 | 251.00 |  | 大冷股份 |
| 31 | VLG234/D 阴转子端碟形弹簧 | 个 | 1 | 240.00 |  | 大冷股份 |
| 32 | 515乐泰胶 | 个 | 4 | 40.00 |  | 大冷股份 |
| 33 | GB/T882 A5*12销轴 | 个 | 1 | 25.00 |  | 大冷股份 |
| 34 | VLG234/D 平衡活塞 | 个 | 1 | 605.00 |  | 大冷股份 |
| 35 | VLG234/D 密封筒 | 个 | 2 | 1029.00 |  | 大冷股份 |
| 36 | VLG234/D 内调整垫 | 个 | 2 | 182.00 |  | 大冷股份 |
| 37 | VLG234/D 外调整垫 | 个 | 2 | 279.00 |  | 大冷股份 |
| 38 | VLG234/D 减磨垫 | 个 | 1 | 364.00 |  | 大冷股份 |
| 39 | VLG234/D 平衡活塞套 | 个 | 1 | 1,699.00 |  | 大冷股份 |
| 40 | VLG234 /D 吸气端滚子轴承 NSK | 个 | 2 | 2,491.00 |  | 大冷股份 |
| 41 | VLG234 /D 排气端滚子轴承 NSK | 个 | 2 | 2,861.00 |  | 大冷股份 |
| 42 | VLG234 /D 角接触球轴承轴承NSK | 对 | 2 | 4,929.00 |  | 大冷股份 |
| 43 | VLG234 冰山专用轴封 | 套 | 1 | 5,350.00 |  | 大冷股份 |
| 44 | 能量四通电磁阀 | 台 | 1 | 800.00 |  | 大冷股份 |
| 45 | 内亚比四通电磁阀 | 台 | 1 | 800.00 |  | 大冷股份 |
| 46 | 油精滤芯G4131 | 件 | 4 | 800.00 |  | 大冷股份 |
| 47 | 油分过滤芯SLXA-800/280 | 件 | 2 | 2800.00 |  | 大冷股份 |
| 48 | 吸气滤芯70230000-05-00 | 件 | 1 | 840.00 |  | 大冷股份 |
| 49 | 油泵轴封 | 件 | 1 | 550.00 |  | 大冷股份 |
| 50 | 油泵（不含电机） | 台 | 1 | 3900.00 |  | 大冷股份 |
| 51 | 智能式变送器 | 件 | 1 | 5700.00 |  | 大冷股份 |
| 52 | 温度传感器PT1000 | 件 | 1 | 880.00 |  | 大冷股份 |
| 53 | 温度传感器PT1000（隔爆） | 件 | 1 | 2700.00 |  | 大冷股份 |
| 总价 |  |  |  |  | 元 |  |

备注：所提供备件必须为原厂配件，以上需要投标方报备件单价，后续所使用的备件，以报价单为准。